電工實驗(二)

實驗報告

實驗單元(3)

共集極放大器電路

(電路實作031)

班別：電2 B

組別：22

# 姓名：李宜恩

# 學號：00853216

# ■實驗報告內文設定

# ★各項實驗紀錄(藍色字體)、撰寫實驗波形分析與實驗數據分析(藍色字體)、撰寫實驗問題與討論(藍色字體)、撰寫實驗結論(藍色字體)、按時繳交實驗報告(遲交扣分)，非(藍色字體)扣分。

# ◎總分=100分。

# 一、實驗儀器設備(請自行寫出所使用的儀器設備，沒寫扣分)

| 項次 | 儀器名稱 | 儀器廠牌及型號 | 數量 | 實驗桌別 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | FG 720F-MO | 1台 | 22 |
| 2 | 萬用電表 |  | 1台 | 22 |
| 3 | 訊號產生器 | MSO 2024B | 1台 | 22 |
| 4 | 電源供應器 |  | 1台 | 22 |

二、實驗目的(請自行寫出，沒寫扣分)

- 了解共集級放大電路的基本特性。一、實驗儀器設備與實驗材料表(P.02)

三、請簡介實驗項目(請自行寫出，沒寫扣分)

- 電路原理說明

- 設計單級共集級放大器

- 實驗電路設計、電路模擬與電路實作

- 實驗問題與討論

- 實驗建議與評比

- 附上實驗進度紀錄

四、實驗注意事項

1. 輸入測試頻率值，依據表格(三)而定。

2. 示波器測試波形時應使用示波器的測量功能，測量CH1及CH2峰-峰值大小及輸入測試頻率值，如未在輸出波形中顯示上述之結果，應重新擷取波形。

3. 使用萬用電錶測量電壓時，請設定為4位半顯示測量值，測量電阻時，請設定為4位半顯示測量值。

4.測量弦弦波或方波時，輸入電壓或輸出電壓，皆使用測量峰-峰值。

五、實驗項目與實驗步驟

# ◎實驗電路設計

(一)、測量項目(一)：元件測量。

- 使用數位電表直接測量電晶體的β值，並可得知B、C、E腳位。

記錄：電晶體Q1的β值＝    247    。

◎實驗項目與實驗步驟

(一)、測量項目(一)：BJT Q1偏壓點調整與測量

1.參考圖圖(3-2)：共集極放大器電路圖(二)在電路圖中填入你所使用的電阻值，附上圖(3-2-1)：實測實驗電路圖(使用OrCAD軟體畫出)，組裝此電路。列入檢查項目。

附上圖(3-2-1)：實測實驗電路圖(自行設計)

2.接上30V直流電壓源，首先，請確認直流電壓是否正常工作，不要造成電流過大或是短路現象發生，最簡單的方法就是使用萬用電表，檢驗電路模擬圖所完成的偏壓值是否差異過大，如有過大值存在，就要找出錯誤的原因。

3.調整可變電阻，改變電晶體的偏壓點，應儘量調整出自己所設計電晶體的工作點偏壓，使用三用電表測量下列電壓，並記錄之，完成表格(3-1)內容。

表(3-1)：電晶體Q1偏壓點測量值及計算值

| 測 量 值 | 測 量 值 | 計算值 |
| --- | --- | --- |
| 0.617V | 10.403V | 3.0524mA |
| 10.961V | 19.02V | 0.1268mA |
| 19.74V | 10.965V | 0.1204mA |

(二)、測量項目(二)：輸出各節點電壓增益的測量

1.調整訊號產生器設定：正弦波[V1]、依各組之頻率值、電壓峰-峰值(Vp-p)=1.0V。

CH1、CH2兩測試波形皆分開顯示。

2.擷取下列各節點波形，輸出節點[VO1] 峰-峰值應為(Vp-p)1V。

a.節點[V1，VB1]：  0.9814   ，(相位關係：▉同相、□反相)。

◎

b.節點[V1，VE1]：   1    ，(相位關係：▉同相、□反相)。

◎

c.節點[V1，VO1]：   1    ，(相位關係：▉同相、□反相)。

◎

3.方波測試，調整訊號產生器的輸出為下列波形：依各組別之頻率值、輸出峰-峰值(Vp-p)：1V。

4.續前步驟已調整好的電路，擷取下列節點波形，測試探棒[CH1，CH2]＝[V1，VO1]。

◎

(三)、測量項目(三)：頻率響應特性測試

1.示波器探棒接妥[CH1、CH2]=[V1、VO1]。F.G.設定頻率=1KHz，示波器CH1測得峰-峰值電壓=1.0V。調整可變電阻，使得輸出[VO1] 峰-峰值電壓1.0V。

2.分別改變正弦波之頻率，在示波器上觀察輸出節點[VO1]，記錄下[VO1]波形的峰-峰值大小及測量其輸入與輸出的相位差，將實驗結果記錄下來且計算出dB值，完成表格(3-2)內容。使用Excel軟體繪製出如下的頻率響應圖(峰-峰值大小及相位差)。使用Excell時Hz、mV及V等單位不要輸入。

表(3-2)︰BJT放大器頻率響應測試資料記錄表

| 頻率 (Hz) | 輸入V1 (峰-峰值) | 輸出VO1 (峰-峰值) | 計算電壓增益值(dB) | 記錄相位差 (度) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1V | 0.56V | -0.487186917 | -69.78 |
| 10 | 1.1V | 1.04V | -0.827853703 | -23.03 |
| 100 | 1.10V | 1.10V | 0.159378593 | -3.088 |
| 500 | 1.08V | 1.10V | 0.159378593 | -1.524 |
| 1K | 1.08V | 1.10V | 0 | -2.012 |
| 10K | 1.06V | 1.06V | 0.165450519 | -2.958 |
| 30K | 1.04V | 1.06V | 0.168663351 | -1.207 |
| 60K | 1.02V | 1.04V | 0.168663351 | -1.123 |
| 90K | 1.02V | 1.04V | 0.165450519 | -0.253 |
| 100K | 1.04V | 1.06V | 0 | 0.1079 |
| 300K | 1.02V | 1.02V | 0.168663351 | -0.324 |
| 600K | 1.02V | 1.04V | 0.251782546 | -0.2158 |
| 900K | 1.02V | 1.06V | 0.33411387 | -0.978 |
| 1MHz | 1.02V | 1.02V | 0.415672118 | 0.719 |
| 2 MHz | 1.02V | 1.04V | 0.496471675 | -0.72 |
| 4MHz | 1.02V | 1.02V | 0.748529959 | 0 |
| 6MHz | 1V | 1V | 1.365296631 | -0.538 |
| 10MHz | 0.94V | 0.92V | -0.487186917 | 1.8 |

3.輸出圖表

a.多級放大器頻率響應圖(Excell作圖)：增益對頻率之關係

b.多級放大器頻率響應圖(Excell作圖)：相位對頻率之關係

(四)、實驗項目(四)：測量出-3dB截止點頻率(高頻省略)

1.調整訊號產生器頻率：微調頻率旋鈕(頻率調小於1KHz)，在微調頻率時示波器測得[CH1] ＝1.0V，增益1倍，輸出1.0V，其峰-峰值如有變動，需微調訊號產生器的振幅旋鈕。當頻率調整到-3dB截止點頻率時，即為截止點頻率，節點[VO1]輸出峰-峰值0.707V，此時記錄頻率值，記錄CH1對CH2的相位差，並擷取此波形。

2.測量低頻-3dB截止頻率：

# .輸出VO1=。

# .擷取波形：[CH1、CH2]=[V1、VO1]。

# .記錄：頻率值=   2.874Hz    。

# .記錄：CH1對CH2的相位差＝   -55.23    。

(五)、測量項目(五)：輸出阻抗測試

1.示波器探棒接妥[CH1、CH2]=[V1、VO1]。F.G.設定頻率=1KHz，示波器CH1測得峰-峰值電壓=1.0V。調整可變電阻，使得[VO1]峰-峰值電壓。

2.更換負載測試：去除負載電阻，測量無負載下的電壓值，並印出此結果，示波器測量時，需標示出電壓值。

圖(3-3)：輸出阻抗測試接線方塊圖

3.接負載電阻=100Ω於負載處，測量放大器的輸出電壓值，其輸出電壓，並印出此結果，示波器測量時，需標示出電壓值。

4.計算下列數學式，此為放大器在1KHz時的輸出阻抗為。

＝【－1】。

5.公式推導：

.

.接負載下

.由載維寧等效電路，分壓定理知

|  | 圖(3-4)：輸出阻抗等效電路圖 |
| --- | --- |

6.擷取波形：節點[V1，VO1]。

記錄：  1.06 V    ，頻率值=    997.7Hz     。

7.擷取波形：節點[V1，VO1]。

記錄：    1.02V   ，頻率值=     1.002Hz      。

8.計算＝[－1]＝    3.9215    Ω。

(六)、測量項目(六)：輸入阻抗測試

圖(3-5)：測試輸入阻抗的測試連接圖

1.原電路中示波器探棒接妥[CH1、CH2]=[V1、VO1]。F.G.設定頻率=1KHz，示波器CH1測得峰-峰值電壓=1.0V。調整可變電阻，使得[VO1] 峰-峰值電壓。

2.參閱圖(3-5)，在原電路的輸入端串接10KΩ 5%碳膜電阻及10KΩ可變電阻，調整可變電阻，直到放大器的輸出電壓為前一項輸出電壓的一半，即為止，並印出此結果，示波器測量時，需標示出電壓值。

3.擷取波形。

# a.輸出VO1==   0.51V     。

# b.擷取波形：[CH1、CH2]=[V1、VO1]。

# c.記錄：測試頻率值=    996.9Hz   。

4.將兩顆測試電阻(輸入端串接10KΩ 5%碳膜電阻及10KΩ可變電阻)與原電路間開路(OPEN)，使用萬用電表測量其電阻值，此電阻值即為放大器在1KHz時之輸入阻抗，記錄＝  19.566k   Ω。

六、實驗問題與討論

1.就實驗所測得的直流偏壓數據、電壓增益值、頻率響應圖、-3dB截止頻率值、輸出阻抗及輸入阻抗等數據分析，並綜合您所讀過的電子學，簡述一下您自己對實驗中的BJT放大器電路有何概念存在?換言之，就是問各位最基本的問題，BJT放大器的特性有那些。

共集極放大器或稱為射極隨耦器。此電路特性具有高輸入電阻和低輸出電阻的特性。因此作為高電阻訊號源和低電阻負載之間的隔離或緩衝放大器。

2.小訊號BJT放大器電路可能造成波形失真現象，針對實驗可能造成不同的失真情形，請您找出造成波形失真現象的原因，並提出您的改善方法。

注意BJT放大器的工作區，最好設計在直流負載線的中點可得最大不失真的全幅輸出。

七、撰寫實驗心得與結論

這次第三章做得有點趕，因此時常在開放時間來趕進度。上裡辦但是常常找不到助教檢板，所以只能再等上課時段找助教檢板，下次會好好規劃時間。

八、實驗建議與評比

1.實驗測試說明、實驗補充資料及老師上課原理說明，是否有需要改善之處。無，都很詳細。

2.實驗模擬項目內容，是否有助於個人對實驗電路測試內容的了解。有

3.實驗測量結果，是否合乎實驗目標及個人的是否清楚瞭解其電路特性。是

4.就實驗內容的安排，是否合乎相關課程進度。是

5.就個人實驗進度安排及最後結果，自己的評等是幾分。95分

6.在實驗項目中，最容易的項目有那些，最艱難的項目包含那些項目，並回憶一下，您在此實驗中學到了那些知識與常識。

最難的是設計電路，而模擬較為簡單，學到了CC的電路特性。

九、附上實驗進度紀錄單(照片檔)

十、附上麵包板電路組裝圖檔(照片檔)