電工實驗(二)

實驗報告

實驗單元(4)

BJT串級放大器電路

(電路實作041)

班別：電2 B

組別：22

# 姓名：李宜恩

# 學號：00853216

# ■實驗報告內文設定

# ★各項實驗紀錄(藍色字體)、撰寫實驗波形分析與實驗數據分析(藍色字體)、撰寫實驗問題與討論(藍色字體)、撰寫實驗結論(藍色字體)、按時繳交實驗報告(遲交扣分)，非(藍色字體)扣分。

# ◎總分=100分。

# 一、實驗儀器設備(請自行寫出所使用的儀器設備，沒寫扣分)

| 項次 | 儀器名稱 | 儀器廠牌及型號 | 數量 | 實驗桌別 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | FG 720F-MO | 1台 | 22 |
| 2 | 萬用電表 |  | 1台 | 22 |
| 3 | 訊號產生器 | MSO 2024B | 1台 | 22 |
| 4 | 電源供應器 |  | 1台 | 22 |

二、實驗目的(請自行寫出，沒寫扣分)

認識串級放大器的架構，了解各種電路對整體電路特性的影響，並學習各項電路功能測量，包括電壓增益、頻率響應及輸入阻抗等項測量，以了解整體放大器電路的功能。

三、請簡介實驗項目(請自行寫出，沒寫扣分)

- 實驗儀器設備與實驗材料表

- 電路原理說明

- 實驗電路規格實

- 實驗步驟、實驗測量與記錄(P.20)

- 實驗問題與討論

- 實驗建議與評比

- 九、附上實驗進度紀錄

- 十、附上麵包板電路組裝照片檔

四、實驗注意事項

1. 輸入測試頻率值，依據表格(三)而定。

2. 示波器測試波形時應使用示波器的測量功能，測量CH1及CH2峰-峰值大小及輸入測試頻率值，如未在輸出波形中顯示上述之結果，應重新擷取波形。

3. 使用萬用電錶測量電壓時，請設定為4位半顯示測量值，測量電阻時，請設定為4位半顯示測量值。

4.測量弦弦波或方波時，輸入電壓或輸出電壓，皆使用測量峰-峰值。

五、實驗項目與實驗步驟

(一)、測量項目(一)：元件測量。

- 使用數位電表直接測量電晶體的β值，並可得知B、C、E腳位。

記錄：電晶體Q1及Q2的β值＝    240      。

(二)、測量項目(二)：BJT Q1及Q2偏壓點調整與測量。

1.依據電路設計結果與實驗模擬結果，完成電路設計，請自行組裝電路。

# 1.參考圖圖(4-1)：串級放大器電路圖在電路圖中填入你所使用的電阻值，附上圖(4-1-1)：串級放大器電路圖(自行設計) (使用OrCAD軟體畫出)，組裝此電路。列入檢查項目。

※附上實驗電路圖。

# 圖(4-1)：串級放大器電路圖

# 附上圖(4-1-1)：串級放大器電路圖(自行設計)

2.接上30V直流電壓源，應注意是否有短路發生，請確認您所接 的電路是否正常工作，最簡單的方法就是使用萬用電表，檢驗電路模擬圖所完成的偏壓值是否差異過大，如有過大值存在，就要找出錯誤的原因。

3.調整可變電阻，改變電晶體的偏壓點，應儘量調整出實驗規格值，使用三用電表測量下列電壓，並記錄之，完成表格(4-1)內容。

表(4-1)：電晶體Q1、Q2偏壓點測量值及計算值

| 測 量 值 | 測 量 值 | 計算值 |
| --- | --- | --- |
| 0.65V | 1.427V | 6.486mA |
| 2.346V | 27.70V | 0.49375mA |
| 6.788V | 21.6V | 6mA |
|  | 2.347V | 0.4601mA |
| 0.632V | 1.423V | 6.486mA |
| 2.34V | 27.65V | 0.49375mA |
| 6.766V | 21.30V | 5.9166mA |
|  | 2.339V | 0.4586mA |

(三)、測量項目(三)：BJT Q1輸出各節點電壓增益的測量。

1.調整訊號產生器設定：正弦波[V1]、輸入各組之頻率值、輸入峰-峰值(Vp-p)：20mV、各項目測試，CH1、CH2兩測試波形皆分開顯示。

2.擷取下列各節點波形，輸出節點[VO1] 峰-峰值輸出合乎實驗要求。

a.節點[V1，VC1]：   -29.367    ，(相位關係：□同相、■反相)。

◎

b.節點[V1，VC2]：   408.664    ，(相位關係：■同相、□反相)。

◎

c.節點[V1，VO1]：   408.359    ，(相位關係：■同相、□反相)。

◎

3.方波測試，調整訊號產生器的輸出為下列波形：、輸入各組別之頻率值、輸入峰-峰值(Vp-p)：20mV、CH1、CH2兩測試波形分開顯示。。

4.續前步驟已調整好的電路，擷取下列節點波形，測試探棒[CH1，CH2]＝[V1，VO1]。

◎

(四)、測量項目(四)：頻率響應特性測試。

1.示波器探棒接妥[CH1、CH2]=[V1、VO1]。F.G.設定頻率=1KHz，示波器CH1測得峰-峰值電壓=20mV。調整可變電阻，使得輸出[VO1] 峰-峰值電壓輸出合乎實驗要求。

2.分別改變正弦波之頻率，在示波器上觀察輸出節點[VO1]，記錄下[VO1]波形的峰-峰值大小及測量其輸入與輸出的相位差，將實驗結果記錄下來且計算出dB值，完成表格(4-2)內容。使用Excel軟體繪製出如下的頻率響應圖(峰-峰值大小及相位)。使用Excell時Hz、mV及VS等單位不要輸入。

表(4-2)︰BJT放大器頻率響應測試資料記錄表

| 頻率 (Hz) | 輸入V1 (峰-峰值) | 輸出VO1 (峰-峰值) | 計算電壓增益值(dB) | 記錄相位差 (度) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0352 | 0.6 | 24.63217174 | 169.48 |
| 10 | 0.0352 | 1.8 | 34.17459683 | 177.03 |
| 100 | 0.02261 | 8.745 | 51.74918503 | -22.54 |
| 500 | 0.02220 | 9.223 | 52.37038468 | -10.80 |
| 1K | 0.02288 | 9.255 | 52.13840806 | -5.155 |
| 10K | 0.02257 | 9.092 | 52.10255736 | 10.81 |
| 30K | 0.02235 | 8.924 | 52.02564068 | 7.552 |
| 60K | 0.02223 | 8.702 | 51.85359233 | 11.39 |
| 90K | 0.02273 | 8.612 | 51.57009171 | 8.921 |
| 100K | 0.02223 | 8.599 | 51.75016972 | 14.14 |
| 300K | 0.02346 | 7.588 | 50.19598629 | 18.03 |
| 600K | 0.02455 | 6.588 | 48.57404188 | 37.53 |
| 900K | 0.02882 | 5.80 | 46.07468034 | 72.42 |
| 1MHz | 0.03221 | 5.154 | 44.08307379 | 57.06 |
| 2 MHz | 0.03239 | 2.954 | 39.19999086 | 79.98 |
| 4MHz | 0.03171 | 1.524 | 33.6357745 | 100.02 |
| 6MHz | 0.03082 | 0.988 | 30.1184862 | 102.0 |
| 10MHz | 0.03073 | 0.599 | 25.79728524 | 115.1 |

3.輸出圖表

a.多級放大器頻率響應圖(Excell作圖)：增益對頻率之關係。

◎

b.多級放大器頻率響應圖(Excell作圖)：相位對頻率之關係。

◎

(五)、實驗項目(五)：測量出-3dB截止點頻率。

1.調整訊號產生器頻率：微調頻率旋鈕(頻率調小於1KHz)，在微調頻率時示波器測得[CH1] ＝20mV，電壓增益依實作結果，若訊號產生器輸出峰-峰值如有變動，需微調訊號產生器的振幅旋鈕。當頻率調整到-3dB截止點頻率時，即為截止點頻率，節點[VO1]輸出峰-峰值0.707倍，此時記錄頻率值，記錄CH1對CH2的相位差，並擷取此波形。

2.調整訊號產生器頻率：微調頻率旋鈕(頻率調大於1KHz) ，在微調頻率時示波器測得[CH1] ＝20mV，其峰-峰值如有變動，需微調訊號產生器的振幅旋鈕。當頻率調整到-3dB截止點頻率時，即為截止點頻率，節點[VO1]輸出合乎實驗要求，此時記錄頻率值，記錄CH1對CH2的相位差，並擷取此波形。

3.測量低頻-3dB截止頻率：

# a.頻率=1KHz時，輸出VO1=   9.270 V   ，擷取波形：[CH1、CH2]=[V1、VO1]。

# b.頻率==   40.135HZ   ，輸出VO1=   6.472V   ，擷取波形：[CH1、CH2]=[V1、VO1]。

# c.記錄：CH1對CH2的相位差＝    -52.46   。

# 4.測量高頻-3dB截止頻率：高頻截止頻率過高時，測量數據以儀器所能測試的最高頻率就可以了。

# a.頻率=1KHz時，輸出VO1=   9.270V  ，擷取波形：[CH1、CH2]=[V1、VO1]。

# b.頻率==  700kHZ  ，輸出VO1=  6.734V    ，擷取波形：[CH1、CH2]=[V1、VO1]。

# c.記錄：CH1對CH2的相位差＝   42.52    。

# 5.計算頻寬增益乘積=       700kHZ            。

(六)、測量項目(六)：輸出阻抗測試。

1.示波器探棒接妥[CH1、CH2]=[V1、VO1]。F.G.設定頻率=1KHz，示波器CH1測得峰-峰值電壓=20mV。調整可變電阻，使得[VO1]峰-峰值電壓合乎實驗要求。

2.更換負載測試：去除負載電阻，測量無負載下的電壓值，並擷取此結果，示波器測量時，需標示出電壓值。

圖(4-2)：輸出阻抗測試接線方塊圖

3.接負載電阻=2KΩ於負載處，測量放大器的輸出電壓值，其輸出電壓，並擷取此結果，示波器測量時，需標示出電壓值。

4.計算下列數學式，此為放大器在1KHz時的輸出阻抗為。

＝【－1】。

5.公式推導：

a.

b.接負載下

c.由載維寧等效電路，分壓定理知

|  | 圖(4-3)：輸出阻抗等效電路圖 |
| --- | --- |

6.擷取波形：節點[V1，VO1]。

記錄：     25.15V    ，頻率值=     1KHZ       。

7.擷取波形：節點[V1，VO1]。

記錄：   25.14V      ，頻率值=     1KHZ       。

.

8.計算＝[－1]＝     0.7955     Ω。

(七)、測量項目(七)：輸入阻抗測試。

圖(4-4)：測試輸入阻抗的測試連接圖

1.原電路中示波器探棒接妥[CH1、CH2]=[V1、VO1]。F.G.設定頻率=1KHz，示波器CH1測得峰-峰值電壓=20mV。調整可變電阻，使得[VO1] 峰-峰值電壓合乎實驗要求。

2.參閱圖(4-4)，在原電路的輸入端串接一個可變電阻5KΩ，調整可變電阻，直到放大器的輸出電壓為前一項輸出電壓的一半為止，並擷取此結果，示波器測量時，需標示出電壓值。

3.擷取波形。

# a.輸出VO1=   4.647V    。

# b.擷取波形：[CH1、CH2]=[V1、VO1]。

# c.記錄：測試頻率值=    1KHZ     。

4.可變電阻與原電路間開路(OPEN)，使用萬用電表測量可變電阻5KΩ其電阻值，此電阻值即為放大器在1KHz時之輸入阻抗，記錄＝  1.708k    Ω。

六、實驗問題與討論

1.在設計串級放大器時，應考慮那些因素?

注意BJT放大器的工作區，最好設計在直流負載線的中點可得最大不失真的全幅輸出。

- 同學設計了單一級放大器電路，增益，他做了兩個相同的放大器，然後串接起來，他發現增益不會是，請問是發生什麼原因，讓增益不會是40(dB)呢?

沒有注意Q點，輸出被截掉，在E極加電阻即可解決。

3.實驗中同學裝錯元件CE1=10uF，請問會對那一個實驗測量項目造成影響?就您的答案，說明一下為何會這樣回答。

增益變小，因為電容沒辦法完全短路，造成有電壓在E極電阻上。

七、實驗結論與實驗心得

這次實作串極放大電路，但跟011不同的是兩個CE串接，也驗證了課本上，兩個放大電路串接，增益是兩者乘積。但在測輸出電阻值時因為換上2K電阻導致波被截掉，以後會適當地調整電阻，並提出此舉依據。

八、實驗綜合評論

1.實驗測試說明、實驗補充資料及老師上課原理說明，是否有需要改善之處。無

2.實驗模擬項目內容，是否有助於個人對實驗電路測試內容的了解。是

3.實驗測量結果，是否合乎實驗目標及個人的是否清楚瞭解其電路特性。是

4.就實驗內容的安排，是否合乎相關課程進度。是

5.就個人實驗進度安排及最後結果，自己的評等是幾分。100分

6.在實驗項目中，最容易的項目有那些，最艱難的項目包含那些項目，並回憶一下，您在此實驗中學到了那些知識與常識。

學到串極放大電路的設計，而PSPICE電路模擬較為簡單。

九、附上實驗進度紀錄單(照片檔)

十、附上麵包板電路組裝圖檔(照片檔)